## Főösszesítő óvoda
I.részajánlat Óvoda Cím: 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 17/B. Hrsz.: 894/1
FŐÖSSZESÍTŐ
Szakág | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
ÉPÍTÉSZET
KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS ÓVODA | HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS | 0 | 0
| ÁLLVÁNYZAT | 0 | 0
| FÖDÉMSZIGETELÉS | 0 | 0
| FÖDÉMSZIGETELÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGE | 0 | 0
| EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ | 0 | 0
AKADÁLYMENTESÍTÉS | AKADÁLYMENTESÍTÉS | 0 | 0
ÉPÜLETGÉPÉSZET
GÁZ | GÁZELLÁTÁS | 0 | 0
FŰTÉS | KÖZPONTI FŰTÉS | 0 | 0
VÍZ | VÍZELLÁTÁS | 0 | 0
NAPELEM | NAPELEM | 0 | 0
Összesen (nettó) |  | 0 | 0
0
27% Áfa |  | 0
Mindösszesen (bruttó) |  | 0
Kelt:
………………………………………..
aláírás

## Tervek (hidden)
Hercegszántó Polgármesteri Hivatal (Dózsa Gy. u. 8.) | [12 empty] | TRUE
Tervezési költségek | [12 empty] | TRUE
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES | szorzó | #REF! | TERVEK | TRUE
TERVEK | [7 empty] | #REF! | 0 | EREDETI ANYAG | EREDETI DÍJ |  | #REF!
1. | Kazánház fűtésének kiviteli terve. | 0 | klt | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  |  | 0 | 218000 | 1 | TRUE
2. | Kazánház gázellátásának terve a gázszolgáltató által jóváhagyatva. | 0 | klt | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  |  | 0 | 381500 | 1 | TRUE
Összesen (nettó) | [7 empty] | #REF! | 0 |  |  |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
27% Áfa | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!

## Külső hőszigetelés óvoda
I.részajánlat Óvoda Cím: 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 17/B. Hrsz.: 894/1
Külső oldali hőszigetelés
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Homlokzati hőszigetelő rendszer 150 mm EPS lemezből tagolatlan falazaton (ragasztó, dübel, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I.színkategória, kiegészítők) | 404.82 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | Lábazati hőszigetelő rendszer 100 mm XPS lemezből tagolatlan falazaton (ragasztó, dübel, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I. színkategória, kiegészítők) | 87.5 | m2 |  |  | 0 | 0
3. | Káva készítés 40 mm EPS lemezből (ragasztó, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I. színkategória, kiegészítők) | 34.98 | m2 |  |  | 0 | 0
ÁLLVÁNYZAT | [7 empty] | 0 | 0
1. | Homlokzati csőállványok állítása szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,60 m padlószélességgel, 2,00 kN/m, 12m magasságig | 547.5 | m2 |  |  | 0 | 0
FÖDÉMSZIGETELÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | padlásfödém utólagos szigetelése 2x100 mm ásványgyapot terítéssel | 480 | m2 |  |  | 0 | 0
FÖDÉMSZIGETELÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGE | [7 empty] | 0 | 0
1. | padlástér előkészítése, tisztítása lomtalanítás nélkül | 480 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | pallóváz építése 10x5 impregnált fenyő pallókból két rétegben, merőleges rendszerben, 60cm rácstávolsággal szegezve | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
3. | Padlásjárda zárlécvázzal, 60 cm szélességig | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
4. | 1 réteg párafékező fólia terítése szigetelés alá | 480 | m2 |  |  | 0 | 0
EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ | [7 empty] | 0 | 0
1. | Ereszlefolyó bontása | 185 | fm |  |  | 0 | 0
2. | Ereszlefolyó visszaszerelése | 185 | fm |  |  | 0 | 0
3. | Homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése dübeles csavarrögzítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. | Építési törmelék és hulladék, valamint csomagolóanyagok, stb. folyamatos gyűjtése, elszállítása hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóba, lerakójeggyel együtt. | 38 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | acél gáz csövek festése homlokzati hőszigetelésből kialakított nyitott falfülkében vezetve | 56 | fm |  |  | 0 | 0
7. | Villámvédelmi rendszer helyreállítás, mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8. | Vakolat leverés szükséges mennyiségben, javítása | 180 | m2 |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Akadálymentesítés
I.részajánlat Óvoda Cím: 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 17/B. Hrsz.: 894/1
Akadálymentesítés
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása (mellékelt terv és segédlet szerint vagy azzal egyenértékű megoldással) | [7 empty] | 0 | 0
1. | Térburkolat fektetése homokágyazatba | 43 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | Térburkolathoz szegély készítése | 36 | m2 |  |  | 0 | 0
3. | Rámpa építése vasbetonból, földmunkával, ágyazatkészítéssel, zsaluzással, vasszereléssel, betonozással együtt. Rámpa kialakítása 1,2 m szélességben két oldalt 10 cm magas lefutás elleni peremmel. | 12 | m |  |  | 0 | 0
4. | Acél korlát gyártása és elhelyezése 50 mm körszelvényből, rámpa mindkét oldalán teljes hosszon, 30-30 cm túlnyúlással. Fogódzók két sorban elhelyezendők 70 és 95 cm magasságban. | 18 | m |  |  | 0 | 0
5. | Rámpa csúszásmentes fagyálló gresslap burkolatának kialakítása | 34 | m2 |  |  | 0 | 0
6. | Taktilis sáv kialakítása kültéren, vízálló öntapadós szalaggal | 16 | m |  |  | 0 | 0
7. | Taktilis előjelző sáv kialakítása lépcsők és rámpák előtt öntapadós szalaggal | 10 | m |  |  | 0 | 0
8. | Üvegfeleteken 1,5 magasságban matt fóliacsík elhelyezése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Napelem
I.részajánlat Óvoda Cím: 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 17/B. Hrsz.: 894/1
Napelemes rendszer
T. | Megnevezés | Menny. | ME. | Anyag | Díj | Össz.anyag | Össz.díj | ANYAG Ö. | DÍJ Ö.
NAPELEM | [7 empty] | 0 | 0
1 | Napelem modulok beszerzése és telepítése, legfeljebb 3,90 kWp beépített csúcsteljesítményű, polikristályos techcnológiájú napelem modulokkal, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | Tartószerkezet beszerzése és szerelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 4 kVA AC teljesítménynek megfelelő inverter beszerzése, szerelése, felprogramozása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | DC és AC kábelezés és egyéb szerelési anyagok kompletten, hálózatra csatlakozás költségei, DC és AC kábelezés, egyéb szerelés munkadíjjal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | Megvalósítási dokumentáció, Egyéb dokumentáció (Érintés védelmi jegyzőkönyv, villámvédelmi jegyzőkönyv stb.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen nettó | [7 empty] | 0 | 0
0
27% ÁFA | [7 empty] | 0
Mindösszesen bruttó | [7 empty] | 0

## Gáz
I.részajánlat Óvoda Cím: 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 17/B. Hrsz.: 894/1
Gáz
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ Ö.
Gázellátás | [7 empty] | 0 | 0
1. | Csatlakozás készítése meglévő gázhálózathoz. Meglévő mérő, leszerelése és új G10 mérő visszaszerelése visszaszerelésével komplett ügyintézéssel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | Varratnélküli fekete acélcsõbõl készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, megerõsítésekkel, szabadon szerelve,szakaszos tömörségi próbával, Anyagminõség : MSZ 120-2:1982 A 37 Hegesztés : MSZ 4310 szerinti,(R 3hf.-nek megfelelõ varrattal), csõtartõ bilincsekkel, függesztõ szerkezetekkel, csavarokkal felszerelve, rozsdátlanítással, mázolással. 6/4" (meglévő leszerelés és visszaszerelés) | 6 | m |  |  | 0 | 0
3. | 3/4" (új gázvezeték) | 2 | m |  |  | 0 | 0
4. | 2" (meglévő leszerelés és visszaszerelés) | 42 | m |  |  | 0 | 0
5. | ISG-UNIBALL típusú gömbcsap kézikarral, menetes csatlakozással, felszerelve, saválló acélból 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
6. | Viessmann Vitodens 200 45 kW kondenzációs falikazán, gázoldali és fűtésoldali bekötéssel, gázoldali bekötéssel, szerelési Gebo 1" flexibilis csővel segédanyagokkal kompletten, falikazán gyártó ajánlata szerint. | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. | Tricox koncentrikus frisslevegő beszívó rendszer tető felett kivezetve, átm 125/80 padlástárben T90 burkolattal ellátvam ellátva tartószerkezettel és tetőátvezetővel kompletten (4,0 m hosszban) | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
8. | Gázszerelési munkák próbái gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
9. | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
10. | Szakvélemények,hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek kéményseprõ szakvélemény, gázmeo, gázmérő leszerelés, stb.. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
11. | Fal és födémáttörés készítése, helyreállítási és tetõszigetelési munkával, csõvezetékek részére, helyszíni felmérés szerinti méretben, helyen és mennyiségben | 1 | klt |  |  | 0 | 0
12. | Faláttörés készítése, helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, szükséges mératû védõcsõ elhelyzésével, 50 cm vastagságig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13. | Tartó és függesztő szerkezet acélból kg | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14. | Kazán kondenzelvezetése, csatlakozás meglévő csatornahálózatba 10 m átm.:32/1,8 PVC csővezetékkel bontási és helyreállítási munkákkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15. | Meglévő konyhai szellőzőventilátor karbantartása, felújítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16. | Meglévő gázkazán és Quadriga gázbojler és a hozzá tartozó vezetékek bontása, kéménnyel, csővezetéki rendszerre. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17. | Meglévő használaton kívüli gázvezetékek bontása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
18. | Kazán víz csatlakozás meglévő vízvezetéki hálózatba 10 m átm.:16x2 ötrétegű csővezetékkel bontási és helyreállítási munkákkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Fűtés
I.részajánlat Óvoda Cím: 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 17/B. Hrsz.: 894/1
Fűtés
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
KÖZPONTI FŰTÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Meglévő kazán és hozzá tartozó szerelvények, kémény, radiátorok, és fűtési vezetékek bontása elszállítása és deponálása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | Csõvezetékek Carbonprass szénacélcsõbõl készült fûtési vezeték, préselt kötésekkel,csõhajlításokkal,csõhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, idomokkal szabadon szerelve, tûzszakasz határon való áthaladásnál minõsített átvezetéssel, rezgésmentes tartószerkezettel, csõbilincsekkel, felületvédelemmel, a szükséges rozsdátlanító mázolással, mennyezet alá szerelve, Átm.: 18x1,0 | 220 | m |  |  | 0 | 0
3. | Átm.: 22x1,0 | 142 | m |  |  | 0 | 0
4. | Átm.: 28x1,0 | 52 | m |  |  | 0 | 0
5. | Átm.: 35x1,5 | 2 | m |  |  | 0 | 0
6. | Átm.: 42x1,5 | 22 | m |  |  | 0 | 0
7. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézbõl, kézikarral felszerelve, kétoldalon belsõ menettel 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
8. | 3/4" | 0 | db |  |  | 0 | 0
9. | 1" | 7 | db |  |  | 0 | 0
10. | 5/4" | 0 | db |  |  | 0 | 0
11. | 6/4" | 5 | db |  |  | 0 | 0
12. | 2" | 0 | db |  |  | 0 | 0
13. | "AHA-MOFÉM" töltõ és ürítõ gömbcsap. 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
14. | Automatikus légtelenítõszelep (import), csõvezetékre felszerelve gömbcsappal ellátva, Spirovent típusú 1/2" | 10 | db |  |  | 0 | 0
15. | TA STAD beszabályozószelep sárgarézbõl, kézikarral felszerelve, kétoldalon belsõ menettel 3/4" | 0 | db |  |  | 0 | 0
16. | 1" | 2 | db |  |  | 0 | 0
17. | 5/4" | 0 | db |  |  | 0 | 0
18. | Spirovent típusú szűrõ berendezés, visszatérõ ágba terv szerint beépítve, szükséges szerelési segédanyagokkal, megkerülõág kialakításával,beépítve Spirovent szűrõ NA25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19. | NA40 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20. | Visszacsapószelepbeépítve, szükséges szerelési segédanyagokkal, NA25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
21. | NA40 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22. | Dunaferr Lux-N típusú acéllemez, beépített szelepes lapradiátor Herz típusú termosztatikus radiárorszeleppel és fejjel, visszatérõben Herz torlóval,légtelenítõ és leeresztõdugóval, a szerelési helyre széthordva, szerelési tartozékokkal, összeállítva, felszerelve és bekötve, a festés miatti le és visszaszereléssel, falból való kiállással szerelve, kétsoros, konvektorlemezes kivitelben Tipusszám: 22 K 500 mm építési magassággal 600 mm építési hosszúsággal | 7 | db |  |  | 0 | 0
23. | Tipusszám: 22 K 500 mm építési magassággal 1000 mm építési hosszúsággal | 1 | db |  |  | 0 | 0
24. | Tipusszám: 22 K 00 mm építési magassággal 1000 mm építési hosszúsággal | 5 | db |  |  | 0 | 0
25. | Tipusszám: 22 K 500 mm építési magassággal 1400 mm építési hosszúsággal | 5 | db |  |  | 0 | 0
26. | Tipusszám: 22 K 500 mm építési magassággal 2000 mm építési hosszúsággal | 13 | db |  |  | 0 | 0
27. | Tipusszám: 22 K 900 mm építési magassággal 600 mm építési hosszúsággal | 1 | db |  |  | 0 | 0
28. | Meglévő maradó fűtőtestek fűtésoldali bekötése, szükséges szerelési segédanyagokkal, biztonsági szerelvényekkel, gyári tartozékokkal, fűtés oldali csatlakozással, kompletten,egyéb kiegészítõkkel, üzembe helyezve. Meglévő radiátor bekötése | 4 | db |  |  | 0 | 0
29. | Viessmann Vitodens 100 45 (45 kW) kondenzációs falikazán Kondenzációs gázkazán 45 kW-os névleges teljesítménnyel, korrózióálló, speciális kor. acél készült hőcserélővel, új lerakodást gátló vízoldali bevonattal, optimális áramlási viszonyokkal fehér burkolattal, kerámia előkeveréses égővel, modulációs lángszabályozással, földgáz üzemre, nagyon alacsony káros anyag kibocsátással. Zárt égőtérrel, helyiséglevegőtől függő, ill. attól független üzemmódra, koncentrikus füstgáz- és levegőcső csonkokkal a kazán felső részén. Fűtőkészülék elektronikus gyújtással, ionizációs lángőrzéssel, mikroprocesszor által vezérelt égő automatikával, kombinált gázszeleppel, gáz- és légnyomás őrrel, áramlásbiztosító rendszerrel a vízáramlás felügyeletéhez, hő- és nyomásmérővel, automatikus légtelenítővel, töltő- és ürítő csappal, kondenzvíz gyűjtővel, bűzelzáróval, beépített fordulatszám szabályozott keringtető szivattyúval, 3 bar-os biztonsági szeleppel és motoros váltószeleppel. Fűtésoldali bekötése. | 1 | db |  |  | 0 | 0
30. | Viessmann Vitocell 100-V Álló tároló-vízmelegítő belső fűtőfelülettel. Acél tárolóegység és fűtőfelület, korrózióálló Ceraprotect zománcozással és magnéziumanóddal. A tároló-vízmelegítők minden oldalon poliuretán keményhabbal hőszigeteltek és lemezköpeny burkolattal rendelkeznek, epoxigyanta bevonatúak, színük ezüst vagy fehér (Vitocell 100-W). Álló tároló-vízmelegítő Egy fűtő csőkígyó (tároló aljáig vezetett fűtőcsőspirál) Álló-, vagy falikazánnal történő vízmelegítésre „B” energiaosztály Gyors és egyenletes felfűtés Ezüst színű 200 liter űrtartalom Korrózióálló Acél tároló, Ceraprotect zománcozással Karima nyílással Körkörös hőszigetelés Kiegészítő katódos védelem magnéziumanóddal (idegenáramú anód tartozékként szállítható) Igény esetén elektromos fűtőbetét utólagosan beszerelhető, Fűtésoldali bekötése. Viessmann Vitocell 100-V 200 liter | 1 | db |  |  | 0 | 0
31. | Felirati jelzõtábla csavarozással felszerelve, Felirati jelzõtábla csavarozással felszerelve, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 2 sor írással 16 x 10 cm - es | 1 | klt |  |  | 0 | 0
32. | Beüzemelés, beszabályozás kazán fűtésoldali bekötése, szükséges szerelési segédanyagokkal, biztonsági szerelvényekkel, gyári tartozékokkal, fűtés oldali csatlakozással, kompletten,egyéb kiegészítõkkel, üzembe helyezve. Kazán bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
33. | Mérõkomputeres hidraulikai beszabályozás TA Balance módszerrel, tervezési térfogatáramok beállítása céljából, szelepgyártó által meghatározott szelepbeállítási értékek komputeres jegyzõkönyvi rögzítésével | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
34. | Fűtési hálózat nyomáspróbája . | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
35. | Próbafűtés radiátorok fűtés oldali beszabályozása, működésük gondos ellenõrzése, fűtõtest szabályozó szelepek, fokmérés a fütött helyiségekben, műszerek szolgáltatásával. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
36. | Fűtési rendszer lágyvízzel való feltöltése és légtelenítése, Viessmann ELŐÍRÁSAI SZERINT egyedi építésű épület esetén | 1 | klt |  |  | 0 | 0
37. | átadási dokumentáció készítés | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
38. | Szerelõkõműves munkák Kazánok, bojler és tág. tartály alap készítése betonból, kézi bedolgozással, helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben. Rezgésmentesítõ anyaggal ellátva. NEM GÉPÉSZETI SZERELÉS! | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
39. | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig vegyes kõ- és betonfalban ,téglafalban helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben 38 cm vastagságig NEM GÉPÉSZETI SZERELÉS | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
40. | vasbeton födémben helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben 25 cm vastagságig NEM GÉPÉSZETI SZERELÉS | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
41. | Horonyvésés falban helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben 51-500 cm2 keresztmetszetig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
42. | Fix tartó és függesztő szerkezet acélból kg | 1 | klt |  |  | 0 | 0
43. | Szerelvények hőszigetelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
44. | Átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
45. | Kezelési-karbantartási utasítás készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
46. | Fûtési rendszerhez tartozó automatika rendszer, külsõ hõmérséklet érzékelõvel, merülõ hõmérséklet érzékelõvel, szelepmozgatóval, fûtésszabályozóval, szükséges szerelési segédanyagokkal, kompletten, Elektromos kapcsolóval, mely a gépegységek villamos indításához, mûködtetéséhez mûszerezéséhez, vezérléséhez és szabályozásához szükséges összes kapcsoló és beavatkozó elemet tartalmazza. Komplett szabályozással, Fûtésszabályozó és vezérlõ egység | 1 | klt |  |  | 0 | 0
47. | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
48. | Kazán kondenzelvezetése, csatlakozás meglévő csatornahálózatba 10 m átm.:32/1,8 PVC csővezetékkel bontási és helyreállítási munkákkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
49. | Wilo Yonos Maxo 30/0,5-12 szivattyú, beépítve, szerelési segédanyagokkal kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
50. | Sinus Hidraulikai váltó szigeteléssel csonkokkel légleválasztóval, ürítővel 120/80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
51. | Osztó/gyűjtő, DN50 méretben l=1 m hosszban csonkokkal szigeteléssel kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
52. | Tágulási tartály 50 liter, felszerelve, biztonsági szeleppel, nyomásmérővel kompletten, gyári tartozékokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
53. | Kazán víz csatlakozás meglévő vízvezetéki hálózatba 10 m átm.:16x2 ötrétegű csővezetékkel bontási és helyreállítási munkákkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Víz
I.részajánlat Óvoda Cím: 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 17/B. Hrsz.: 894/1
Víz
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
VÍZELLÁTÁS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Wavin mûanyag vízvezeték toldóhüvelyes kötésekkel, csõmegfogásokkal, csõidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, védőcsőben aljzatban, falban, 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró hõszigeteléssel. 16 x 2.0 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
2. | 25 x 2.5 mm | 24 | m |  |  | 0 | 0
3. | KPE csõvezeték, vízvezetéki célokra, falba vésve toldóhüvelyes kötésekkel, csõidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, Átm.:32 x 3,5 mm | 11 | m |  |  | 0 | 0
4. | Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetéki csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal. | 6 | klt |  |  | 0 | 0
5. | ARISTON VELIS EVO PLUS 100 literes ektromos bojler gyári tartozékokkal kompletten 100 literes felszerelve, biztonsági szerelvényekkel felszerelve, kompletten, pult alá szterelhető kivitelben. DN25 leforrázás ellen védő termoszttaikus keverőszeleppel | 2 | db |  |  | 0 | 0
6. | WILO DRAINLIFT CON condenzátum átemelő szivattyú gyári tartozékokkal felszerelve. | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. | Viessmann Vitocell V100 200 literes indirekt fűtésű melegvíztermelőgyári tartozékokkal kompletten 200 literes felszerelve, biztonsági szerelvényekkel felszerelve, kompletten, DN25 leforrázás ellen védő termoszttaikus keverőszeleppel | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | HL21 csepegtető szifon | 2 | db |  |  | 0 | 0
9. | 50/1,8 mm PVC csövezetékkel, idomokkal, felszerelve | 12 | m |  |  | 0 | 0
10. | 110/2.2 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
11. | Csatlakozás meglévő csatornabeálláshoz, helyszíni feltárás után meghatározott pozícióban, csatlakozó anyagokkal, felszerelve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
12. | Új vízmérőhely kialakítása, meglévő aknában, szerelvényekkel, DN25 vízmérővel szerelési segédanyagokkal kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0